CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția de …Aparat aerosol pentru secția PEDIATRIE

1. CERINȚE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:
       - aparat aerosol electronic pentru administrarea soluții medicamentoase pe cale inhalatorie în căi respiratorii
- sursa de alimentație: adaptor de rețea
- compresorul să fie robust, cu durată de funcționare crescută
- rata de nebulizare mai mare de 0,25 ml/min
2. DETALIEREA PRODUSULUI SOLICITAT:
Componente: aparat cu compresor, recipient pentru soluția medicamentoasă cu capacitate min 7 ml, adaptor pentru mască, mască copil și adulți, piesă de gură

3. STANDARDE DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PRODUSUL OFERTAT:
- să fie cât mai ușor utilizabil, demontabil, ușor de curățat și sterilizat
- să funcționeze fără zgomot sau cu nivel de zgomot cât mai redus
- să permite inhalarea în unghiul de declinații diferite ( pentru copii imobilizați la pat)
4.PREŢUL PRODUSELOR:
Preţul produselor se va consemna în propunerea financiară şi va fi exprimat în lei fără TVA/ pe cantitatea estimativă maximă a lotului, respectând în totalitate cerințele minimale prevăzute în descrierea lotului. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii acordului cadru/contractului subsecvent de furnizare se constată faptul, că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. În cazul în care ofertantul este câștigător, nicio plângere de schimbare a valorii ofertei nu va fi luată în considerare pe motivul unei erori sau omisiuni în obligațiile ofertantului.

5.CONDIŢII DE LIVRARE:
Livrarea se va face la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, str. dr. Dénes László nr. 2, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, cod poştal, 530164, pe cheltuiala furnizorului în maxim 30 zile calendaristice de la primirea comenzii. Produsele livrate vor fi predate pe baza unui Aviz de însoțire a mărfii, sau alt document de predare-primire pentru verificarea și recepția cantitativă și calitativă a acestora. Factura se va emite pe baza procesului verbal de predare-primire calitativă.

6.CONDIŢII DE PLATĂ :
Plata se va face prin ordin de plată emis către Trezorerie şi transmis în 60 zile de la data înregistrării facturii.

7. TERMEN DE GARANȚIE :
Garanție tehnică - minim 5 ani garantat de producător prin ofertant conform legislației în vigoare.
Garanție produs : 15 ani.
În perioada garanției remedierea defecțiunilor se realizează termenul de intervenție: de 48 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

8. DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC PRODUSELE LA LIVRARE:
- Aviz de însoțire a mărfii /Proces verbal de predare primire
- Certificate de calitate şi garanţie
- Fișă tehnică
- Orice alte documente considerate a fi relevante în procesul de utilizare al truselor.

9. ALTE CERINȚE :

Întocmit, Medic șef secție
     as. șefă Tamás Zita Dr. Vargancsik Margit