Vizat,

Birta Antal

director general

**Necesități minim obligatorii**  
privind achiziţia publică unor**accesorii și articole electrice**

**I. INTRODUCERE**

Necesități minim obligatorii face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor minime şi obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

**II. OBIECTUL ACHIZIŢIEI PUBLICE** este achiziționarea **unor accesorii și articole electrice** care sunt necesare pentru intervenția la instalațiile electrice în clădirea administrativă a Consiliului Judeţean Harghita.

**III. OBIECTUL ACHIZIȚIEI**

Lotul I.

Cod C.P.V. 31510000-4 Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice, iluminat.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Denumire produse, specificaţii tehnice | U.M | Cantit.solicitată | Pret unitar  Lei fără T.V.A. | Val.Lei fărăT.V.A. |
| 1 | Priză cu pământare | buc | 20 |  |  |
| 2 | Conector stecher | buc | 20 |  |  |
| 3 | Sigurante PL4-C 16 | buc | 15 |  |  |
| 4 | Sigurante CLS4-C 20 | Buc | 3 |  |  |
| 5 | Peri carbuni diferite | buc | 10 |  |  |
| 6 | Baterii 9 v | buc | 3 |  |  |
| 7 | Sir de cleme 10A | buc | 10 |  |  |
| 8 | Sir de cleme 20 A | buc | 6 |  |  |
| 9 | Cabluri prelungitoare de diferite lungimi cu 5 găuri | buc | 10 |  |  |
| 10 | Intrerupător antigrun simplu | buc | 10 |  |  |
| 11 | Intrerupător antigrun duplu | buc | 10 |  |  |
| 12 | Priză antigrun simplu | buc | 10 |  |  |
| 13 | Intrerupător simplu | buc | 10 |  |  |
| 14 | Intrerupător dublu | buc | 10 |  |  |
| 15 | Tub neon de 18 W | buc | 50 |  |  |
| 16 | Bec cu dulie mică 40 W | buc | 20 |  |  |
| 17 | Tub neon de 36 W | buc | 100 |  |  |
| 18 | Bec spot 60 W NR 63 E 27 ES | buc | 10 |  |  |
| 19 | Bec tip neon | buc | 5 |  |  |
| 20 | Bec spot 35W GU10 | buc | 20 |  |  |
| 21 | Bec halogen 75 W E 27 | buc | 30 |  |  |
| 22 | Bec economic 21 W E 27 white | buc | 30 |  |  |
| 23 | Bec economic 15 W E27 white | buc | 30 |  |  |
| 24 | Bec H.L. 402-160 W | buc | 10 |  |  |
| 25 | Corp iluminat 1X36W | buc | 5 |  |  |
| 26 | Corp iluminat antigrun 2X36w | buc | 5 |  |  |
| 27 | Corp iluminat 2X18w | buc | 10 |  |  |
| 28 | Suport prot. Cabluri(2ml) | buc | 10 |  |  |
| 29 | Banda izolatoare 20m 19mm | buc | 10 |  |  |
| 30 | Baterii microfoane R6 | buc | 30 |  |  |
| 31 | Baterii telecomanda | buc | 10 |  |  |
| 32 | Baterii LR 03-1,5V | buc | 20 |  |  |
| 33 | Intrerupator 15 A 250VA IRS-2 | buc | 10 |  |  |
| 34 | Cablu 1,5x3 | ml | 25 |  |  |
| 35 | Cablu 1,5x2 | ml | 25 |  |  |
| 36 | Cablu 2,5x3 | ml | 25 |  |  |
| 37 | Starter 18 W | buc | 50 |  |  |
| 38 | Starter 36 W | buc | 75 |  |  |
| 39 | Sir de cleme 25 A | buc | 4 |  |  |
| 40 | Sir de cleme 32 A | buc | 2 |  |  |

LOTUL II.

Cod C.P.V. 31711000-3 Accesorii electronici

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Denumire produse, specificatii tehnice | UM | Cantitate solicitata | Preţ unitar  LeifărăT.V.A | Val.Lei fără  T.V.A. |
| 1 | Mufa Jack | buc | 5 |  |  |
| 2 | Mufa RCA | buc | 5 |  |  |
| 3 | Mufa chanon | buc | 5 |  |  |
| 4 | Priza programabila | buc | 4 |  |  |
| 5 | Cablu microfon stereo | ml | 15 |  |  |
| 6 | Bif 36 W | buc | 10 |  |  |
| 7 | Bif 18 W | buc | 10 |  |  |
| 8 | Spray contact WD40-450ml | buc | 2 |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

**IV. VALOAREA ESTIMATĂ**

Valoarea estimată a achiziției este de 4.800,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 960,00 valoarea totală a achiziției fiind 5.760,00 lei cu TVA.

Cod C.P.V. 31510000-4 Maşini, aparate, echipamente şi consumabile electrice, iluminat.

Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor.

**V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANŢIE**

* Perioada de garanţie a produselor va fi de minim 12 luni, începând cu data recepţiei efectuate după livrarea acestora la sediul achizitorului;
* Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie;
* La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care în timpul perioadei de garanţie înlocuiește pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului. Perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a echipamentelor este de 48 ore.
* Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defecţiunea în termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire contravaloarea produsului defect.

**VI. CONDIŢII DE LIVRARE**

**Termen de livrare**: maxim **7 zile** calendaristice de la data primirii comenzii/semnării contractului.

**Locația de livrare**: sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, județul Harghita.

**VII. REDACTAREA OFERTEI**

* Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă de preț în catalogul electronic din SEAP, conținând toate pozițiile din tabel;
* Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere.
* Oferta tehnică privind prevederile din Necesități minim obligatorii și Declarația privind conflictul de interese se va transmite la adresa de e-mail: petreseva@hargitamegye.ro.

**VIII. Criterii de adjudecare:**

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are costul total cel mai scăzut în lei fără TVA.

Serviciul de deservire Întocmit

Csató Csaba Petres Éva

şef serviciu consilier

Miercurea-Ciuc, 06 octombrie 2016