CAIET DE SARCINI

Pentru achiziția de ASPIRATOR CHIRURGICAL

1. CERINȚE TEHNICE MINIME OBLIGATORII:

- Specificaţii technice:

- Dimensiuni: 55x45xh65 cm

- Greutate: 20 kg

- Alimentare: 230 V + 50 HZ

- Putere maxima de absorbţie: - 0,90 bar (675 mm/Hg)

- Flux: 90 l/min

2. DETALIEREA PRODUSULUI SOLICITAT:

- Carcasa fabricata din material plastic ABS.

- Dispune de 4 rotile antistatice, 2 cu frane,pentru asigurarea unei mobilitati maxime

- Manometru de vacuum pentru monitorizarea puterii de absorbtie (1 bar)

- Echipat cu recipiente autoclavabile de 2 sau 4 litri, cu gradaţii de 200-400 ml. Fiecare recipient dispune de o valva dubla de siguranta.

- Pompa tip piston, fara necesitatea unor masuri de mentenanata sau lubrefiere. Prevăzut cu filtru antibacterian, tuburi silicon şi dispune de manual de utilizare.

3. STANDARDE DE CALITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PRODUSUL OFERTAT:

CEI 62-5 (IEC 601-1), 93/42 EEC

4.PREŢUL PRODUSELOR:

Preţul produselor se va consemna în propunerea financiară şi va fi exprimat în lei fără TVA/ pe cantitatea estimativă maximă a lotului,  respectând în totalitate cerințele minimale prevăzute în descrierea lotului. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii acordului cadru/contractului subsecvent de furnizare se constată faptul, că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. În cazul în care ofertantul este câștigător, nicio plângere de schimbare a valorii ofertei nu va fi luată în considerare pe motivul unei erori sau omisiuni în obligațiile ofertantului.

5.CONDIŢII DE LIVRARE:

Livrarea se va face la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, str. dr. Dénes László nr. 2, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, cod poştal, 530164, pe cheltuiala furnizorului în maxim ?? zile calendaristice de la primirea comenzii. Produsele livrate vor fi predate pe baza unui Aviz de însoțire a mărfii, sau alt document de predare-primire pentru verificarea și recepția cantitativă și calitativă a acestora. Factura se va emite pe baza procesului verbal de predare-primire calitativă.

6.CONDIŢII DE PLATĂ :

Plata se va face prin ordin de plată emis către Trezorerie şi transmis în 60 zile de la data înregistrării facturii.

7. TERMEN DE GARANȚIE :

Garanție tehnică - minim 2 ani garantat de producător prin ofertant conform legislației în vigoare.

Garanție produs : 2 ani.

În perioada garanției remedierea defecțiunilor se realizează termenul de intervenție: de .24 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

8. DOCUMENTE CARE ÎNSOŢESC PRODUSELE LA LIVRARE:

- Aviz de însoțire a mărfii /Proces verbal de predare primire

- Certificate de calitate şi garanţie

- Fișă tehnică

- Orice alte documente considerate a fi relevante în procesul de utilizare al truselor.

9. ALTE CERINȚE :

Întocmit,